ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.1.2023

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem              dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa Zamawiającego:	Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce

REGON:			492812099

NIP: 				735-28-56-459

Miejscowość			Jabłonka

Adres:				ul. 3-go Maja 1 pok. nr 107

Tel. 				018 26 111 37

Fax. 				018 26 524 68

Strona internetowa:		www.zukjablonka.pl

e-mail				zuk@jablonka.pl

Godziny urzędowania:	w poniedziałki od 8.00 do 16.00,

od wtorku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

zamowienia@zukjablonka.pl

Zakład Usług Komunalnych

Ul. 3 Maja 1, pok. 107

34-480 Jabłonka

znak postępowania: ZUK.271.ZO.1.2023

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) w przypadku udzielania zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł netto nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z Procedurą Kierownika Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

- Strona internetowa Gminy Jabłonka:

https://zukjablonka.pl/zamowienia-publiczne/14-ogloszenia-o-zamowieniu

## ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce.

- Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce- pobory próbek w okresie od lutego 2023             do 31.12.2023

  - ściek oczyszczony- 11 poborów średniodobowych

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, azot ogólny, fosfor ogólny)

  - ściek surowy – 11 poborów uśrednionych (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, azot ogólny, fosfor ogólny)

1.3. osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania                  w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia        6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

1.4. woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).

2.  Oczyszczalnia ścieków w Zubrzycy Dolnej- pobory próbek w okresie         od lutego 2023 do 31.12.2023:

2.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

2.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

2.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz    z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania             w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia        6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

2.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).

3.  Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Małej- pobory próbek w okresie od lutego 2023      do 31.12.2023:

3.1 ściek oczyszczony- 11 poborów średniodobowych

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

3.2 ściek surowy – 11 poborów uśrednionych (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

3.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz    z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania             w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia        6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

3.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).

4.   Oczyszczalnia ścieków w Podwilku- pobory próbek w okresie od lutego 2023            do 31.12.2023:

4.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

4.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

4.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz    z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania             w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia        6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz.257)

4.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).

5.   Oczyszczalnia ścieków w Chyżnem- pobory próbek w okresie od lutego 2023            do 31.12.2023:

5.1 ściek oczyszczony- 4 pobory średniodobowe

(analiza w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

5.2 ściek surowy – 4 pobory uśrednione (analizy w zakresie: pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)

5.3. woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – po 1 poborze jednorazowym (analizy            w zakresie pH, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).

6.    Nieczynne zrekultywowane wysypisko śmieci zlokalizowane w Jabłonce- pobór  wody powierzchniowej:

6.1.Kwatera byłego wylewiska (staw)- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej  w następującym zakresie:  azot azotanowy, azotany, barwa, chrom (VI), cynk, fosforany( V) , kadm, liczba progowa zapachu (TON), mętność,  miedź, ogólny węgiel organiczny (OWO), ołów, pH, przewodność elektryczna właściwa w temp. 20 0C, rtęć, suma WWA .

6.2. Rów melioracyjny dopływ- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej     w zakresie takim jak w punkcie 6.1.

6.3. Rów melioracyjny odpływ-  1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej    w zakresie takim jak w punkcie 6.1.

Zastrzegamy, iż w przypadkach awaryjnych lub jeśli zajdzie                     taka konieczność będziemy prosić o wykonanie dodatkowych poborów                    na oczyszczalniach ścieków, jak również w studzienkach kanalizacyjnych u naszych dostawców ścieków w związku                 z prowadzonymi działaniami kontrolnymi.

Informujemy, iż automatyczny pobór ścieków oczyszczonych                     z wykorzystaniem „autosamplera” jest możliwy tylko w oczyszczalni ścieków w Chyżnem, teren ogrodzony (spust ciągły), a w przypadku pozostałych oczyszczalni ścieków próbki średnio- dobowe należy pobierać ręcznie (spust 4 razy na dobę).

Szczegółowy harmonogram planowanych poborów przedstawiono                   w załączniku nr 2 do projektu umowy.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin przedmiotu zamówienia: luty- grudzień 2023 roku

VI.	ZASTRZEŻENIA:

1.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli wystąpią przyczyny od niego niezależne nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego.

2.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego z oferentów             bez podania uzasadnienia.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji       w przypadku wpływu identycznych ofert.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Złożona oferta powinna zawierać wszystkie załączniki od 1- 4 do niniejszego zapytania ofertowego, które powinny być wypełnione i podpisane, jak również powinna zawierać załącznik nr 5-  projekt umowy parafowany na każdej stronie oraz załącznik nr 6- klauzulę informacyjną.

  - Wartość oferty z podaniem ceny jednostkowej netto, oraz brutto wyrażoną w PLN             z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Należy załączyć informacje i dokumenty wymienione poniżej  w punkcie XI.

## Miejsce oraz termin składania ofert:

    - Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej       na adres: zamowienia@zukjablonka.pl

do dnia 31 stycznia 2023r do godziny 12:00.

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

4. W przypadku przesłania oferty  po terminie  Wykonawca zostanie o tym powiadomiony     e- mailem zwrotnym.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od  oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## Ocena ofert:

O wynikach zapytania ofertowego Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę        oraz określi termin podpisania umowy. Zamawiający będzie się kontaktował                z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert ważnych na podstawie następujących kryteriów:

Kc- 100%

Kryterium ceny dotyczy łącznego kosztu analiz wraz z poborem brutto wyrażonego w złotych polskich,  określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty w punkcie 3.2, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

- oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (100 pkt)

- ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

Kc=(Cn/Cb)x 100

Gdzie:

Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi- 100pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności                   lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że analizy fizykochemiczne będą wykonywane w akredytowanych laboratoriach posiadających wdrożony system jakości potwierdzony certyfikatem zarówno w zakresie badania jak też pobierania prób, pobór próbek będzie akredytowany , oraz dołączy do oferty kopię powyższych certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.)

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.)

4. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zadania. Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego.)

XI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

      - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa             w punkcie X  należy przedłożyć:

a) wypełnione i podpisane załączniki dołączone do niniejszego zapytania ofertowego (załączniki od nr 1 do nr 4, a także zaparafowany projekt umowy- załącznik nr 5 wraz z klauzulą informacyjną załącznik 6);

b) kserokopię certyfikatów zarówno w zakresie badania jak też pobierania prób potwierdzonych za zgodność z oryginałem;

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru          lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazanie adresu strony z której Zamawiający może pobrać bezpłatnie powyższy odpis;

d)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu                              albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze.

## INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

Szczegółowych informacji związanych z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego:

Mirosław Karkos- Inspektor w  Zakładzie Usług Komunalnych, pok.  nr  107,  w godz. pracy Urzędu Gminy, tel. 182611137.

Realizacja oferty nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy,        której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferenta pocztą elektroniczną, przesyłając stosowną informację na wskazany w ofercie adres.

Załączniki do zapytania ofertowego nr ZUK.271.ZO.1.2023

Załącznik Nr 1 -  Formularz oferty

Załącznik Nr 2  - Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 -  Informacje ogólne o wykonawcy

Załącznik Nr 4-  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5-  Projekt umowy

Załącznik Nr 6- Klauzula informacyjna

Jabłonka, dnia 24 stycznia 2023 roku.

Zamawiający

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

/-/   mgr inż. Piotr Pukowski